ООО «Управляющая Компания «ЛАД»                                                                                                ИНН 6454120451

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления МКД, за 2015г. по адресу: г. Саратов ул. Рижская д.20А

5 подъездов 10-ти этажный кирпичный дом площадью 11799,98кв.м.

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Ед. изм. |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  | - |  | 31.12.2015 |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  |  |  | - |  | 01.01.2015 |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  |  |  | - |  | 31.12.2015 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |  |  |  | руб. |  | 121192,78 |
| 5. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 6. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 121192,78 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  |  |  | руб. |  | 2972029,45 |
| 8. | - за содержание дома |  |  |  | руб. |  | 1575739,46 |
| 9. | - за текущий ремонт |  |  |  | руб. |  | 326622,35 |
| 10. | - за услуги управления |  |  |  | руб. |  | 574895,05 |
|  | целевые взносы на благоустройство |  |  |  | руб. |  | 494773,29 |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  | руб. |  | 2846144,09 |
| 12. | - денежных средств от потребителей |  |  |  | руб. |  | 2340123,78 |
| 13. | - целевых взносов от потребителей |  |  |  | руб. |  | 483020,31 |
| 14. | - субсидий |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества |  |  |  | руб. |  | 23000 |
| 16. | - прочие поступления |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  | руб. |  | 2724951,31 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): |  |  |  | руб. |  | 270078,14 |
| 19. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 20. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 270078,14 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работы (услуги) |  | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого здания |  |  |  |  |
|  | Фактическая общая годовая стоимость |  | 826 |  |  |  |  |
| 21. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание домофона |  |  |  |  |
| 22. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 78580,65 |  |  |  |  |
| 24. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового сантехнического оборудования |  |  |  |  |
| 25. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 345118 |  |  |  |  |
| 30. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования |  |  |  |  |
| 31. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 100688,02 |  |  |  |  |
| 33. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |
|  | Фактическая общая годовая стоимость |  | 242102,63 |  |  |  |  |
| 33. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей электроснабжения |  |  |  |  |
| 34. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 93456 |  |  |  |  |
| 36. | Наименование работы (услуги) | - | Работы по благоустройству |  |  |  |  |
| 37. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 494773,44 |  |  |  |  |
| 39. | Наименование работы (услуги) | - | Обслуживание помещений общего пользования |  |  |  |  |
|  | Фактическая общая годовая стоимость |  | 233640 |  |  |  |  |
| 39. | Наименование работы (услуги) | - | Уборка придомовой территории в летний и зимний период |  |  |  |  |
| 40. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 321431 |  |  |  |  |
| 42. | Наименование работы (услуги) | - | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |
| 43. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 160722,88 |  |  |  |  |
| 48. | Наименование работы (услуги) | - | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 49. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 574895 |  |  |  |  |
| Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги),выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |  |  | Периодичность | Ед. измерения |  | Факт.стоимость на ед. измерения(руб.) |  |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Частичные осмотры: кровля |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,02 |  |
| 22. Частичные осмотры: внутренняя и наружная отделка стен |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,01 |  |
| 23. Частичные осмотры: каменные конструкции |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,01 |  |
| 24. Удаление наледи с водоприемной воронки внутреннего водостока |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 0,01 |  |
| 25. Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,01 |  |
| 26. Замена стыков соединений внутренних водостоков |  |  | По необх. | кв.м. |  | 0,01 |  |
| Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 1,16 |  |
| Консервация, опрессовка системы центрального отопления, |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 1,52 |  |
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 1,28 |  |
| Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения |  |  | 2 раза в месяц, | кв.м. |  | 3,8 |  |
| Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации |  |  | По мере необходимости, с заменой креплений трубопроводов | кв.м. |  | 1,04 |  |
| Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения |  |  | По мере необходимости | кв.м. |  | 1,04 |  |
| Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации |  |  | По мере необходимости | кв.м. |  | 1,28 |  |
| Детальный осмотр разводящих трубопроводов, насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов |  |  | По мере необходимости но не реже 1 раза в месяц | кв.м. |  | 5 |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  | По мере необходимости | кв.м. |  | 2,12 |  |
| Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования |  |  | Не реже 1 раза в сутки | кв.м. |  | 5 |  |
| Промывка системы отопления дома |  |  | Ежегодно после окончания отопительного сезона | кв.м. |  | 1,76 |  |
| Регулировка и наладка системы отопления дома |  |  | Ежегодно в начале окончания отопительного сезона | кв.м. |  | 1,49 |  |
| Техническое обслуживание теплового счетчика |  |  | Ежемесячно | кв.м. |  | 2,76 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электроламп в светильниках наружного освещения |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 1,12 |  |
| Замена перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 1,84 |  |
| Мелкий ремонт выключателей в подъездах подвалах, чердаках |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 1,84 |  |
| Мелкий ремонт электропроводки в подъездах подвалах, чердаках |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 3,12 |  |
| Обслуживание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей |  |  | 1 раз в день | кв.м |  | 10,2 |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей |  |  | 2 раза в неделю | кв.м |  | 7,2 |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц | кв.м |  | 0,80 |  |
| Влажная протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования, перил лестниц. |  |  | 2 раза в год | кв.м |  | 0,36 |  |
| Мытье окон в помещениях общего пользования |  |  | 1 раза в год | кв.м |  | 0,24 |  |
| Подметание полов кабины лифта и влажная уборка |  |  | 1 раз в неделю | кв.м |  | 0,72 |  |
| Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования. |  |  | 1 раз в год | кв.м |  | 0,24 |  |
| Дератизация, дезинсекция |  |  | 1 раз в год | кв.м |  | 0,04 |  |
| Уборка придомовой территории в летний и зимний период |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя механизированная уборка придомовой территории |  |  | По необх. | кв.м. |  | 1,64 |  |
| Подметание земельного участка в летний период |  |  | 1 раза в день | кв.м |  | 6,36 |  |
| Уборка мусора с газона |  |  | 2 раза в неделю | кв.м |  | 4,56 |  |
| Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | 5 раз в неделю | кв.м |  | 3,72 |  |
| Полив газонов |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 0,36 |  |
| Выкашивание газонов |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 0,6 |  |
| Уборка детской площадки |  |  | 2 раза в неделю | кв.м |  | 1,2 |  |
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |  | 1 раз в 3суток | кв.м |  | 2,4 |  |
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  | 1 раза в день | кв.м |  | 2,4 |  |
| Ликвидация наледи |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 2,4 |  |
| Посыпка территории против гололёдными материалами |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 3,24 |  |
| Сбор и вывоз бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз бытовых отходов |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 13,62 |  |
| Техническое обслуживание домофона |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание домофона |  |  | Ежедневно | Квартира |  | 28 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание наружного, внутридомового газового оборудования |  |  | Ежекварта-льно | кв.м. |  | 8,53 |  |
| Обслуживание вентилляционной системы дома |  |  | 3раза в год | кв.м |  | 0,0029 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| периодическое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на них, |  |  | Ежегодно | кв.м. |  | 2,24 |  |
| экспертиза промышленной безопасности, страхование |  |  | Ежегодно | кв.м. |  | 0,38 |  |
| техническое обслуживание лифтов (работы, проводимые предприятиями-подрядчиками, обеспечивающими техническое обслуживание лифтов). |  |  | Ежемесячно | кв.м. |  | 17,90 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного в управление недвижимого имущества; осуществление планового надзора за техническим состоянием объектов, переданных в управление, обеспечение их содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями; заключение договоров с подрядчиками; осуществление систематического контроля качества услуг, работ подрядчиков и исполнение иных договорных обязательств; планирование технических ресурсов |  |  | Постоянно | кв.м. |  | 12,0 |  |
| организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), пригодности для проживания, необходимости проведения текущего и капитального ремонтов; планирование работ по содержанию и ремонту переданных в управление объектов; ведение технической документации на переданные в управление объекты; |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 8,4 |  |
| планирование финансовых ресурсов; финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами и с учетом штрафных санкций за ненадлежащее качество работ и услуг; ведение бухгалтерского учета отношений с подрядчиками. Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины. Организация работы с налоговыми органами, Пенсионным фондом, фондами социального страхования; формирование информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 7,2 |  |
| Учетно-расчетное обслуживание (расчет, формирование, доставка квитанций и сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в том числе за коммунальные услуги;) |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 6,0 |  |
| Услуги банка |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 2,16 |  |
| Выполнение диспетчерских функций по приёму заявок от населения; обеспечение раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, составе жилищного фонда посредством использования интернет-ресурсов. |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 3,6 |  |
| Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб граждан по качественному обслуживанию; |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 7,2 |  |
| Выполнение функций, связанных с регистрацией граждан, ведение паспортной работы, взаимодействие с органами правопорядка, |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 2,16 |  |
| Выполненные работы по текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЭХ инженерные сети: Внеплановые работы по ТР, Плановые работы по ТР, Внеплановое обслуживание |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 1,12 |  |
| Внутренний технологический регламент по обслуживанию инженерных сетей |  |  |  | кв.м |  | 3,12 |  |
| Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей |  |  | Ежемесячно | кв.м |  | 4,8 |  |
| Внутренний технологический регламент по обслуживанию электрических сетей |  |  | 2 раза в год | кв.м |  | 3,6 |  |
| Профилактическое обслуживание электрических сетей |  |  | Ежемесячно | кв.м |  | 3,12 |  |
| ВЭХ электросетей: Внеплановые работы по ТР, Плановые работы по ТР, Внеплановое обслуживание |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 3,6 |  |
| ВЭХ конструктивных элементов: Ремонт межпанельных швов |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 8,32 |  |
| Работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонного покрытия предподъездных площадок и укладка тротуарной плитки |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 22,07 |  |
| Ремонт дорожного покрытия |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 1,91 |  |
| Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 10,42 |  |
| Установка бортовых камней |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 7.53 |  |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Количество поступивших претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 52. | Количество удовлетворенных претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 53. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 54. | Сумма произведенного перерасчета |  |  |  | руб. |  | 0,0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  |  |  | руб. |  | 814352,10 |
| 56. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  |  |
| 57. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 814352,10 |
| 58. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: |  |  |  | руб. |  | 740105,16 |
| 59. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  |  |
| 60. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 740105,16 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Теплоснабжение |
| 62. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Гкал |
| 63. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 2202,2 |
| 64. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 3505001,09 |
| 65. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 2851277,61 |
| 66. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 653723,48 |
| 67. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 3505367,00 |
| 68. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 2851277,61 |
| 69. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 1855563,55 |
| 70. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 146366,95 |
| 71. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Водоснабжение |
| 72. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Куб. |
| 73. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 27680,92 |
| 74. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 492505,61 |
| 75. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 476563,47 |
| 76. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 15942,14 |
| 77. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 518646,70 |
| 78. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 476563,47 |
| 79. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 42083,23 |
| 80. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 71. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Водоотведение |
| 72. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Куб. |
| 73. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 27680,92 |
| 74. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 220230,75 |
| 75. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 218201,09 |
| 76. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 29294,43 |
| 77. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 255431,50 |
| 78. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 234339,54 |
| 79. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 21091,96 |
| 80. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 71. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Электроснабжение |
| 72. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Квт. |
| 73. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 364874,04 |
| 74. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 1040969,00 |
| 75. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 1015778,17 |
| 76. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 25190,83 |
| 77. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 1040968,60 |
| 78. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 1040968,60 |
| 79. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 80. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 2000,10 |
|  | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Газоснабжение |
|  | Единица измерения |  |  |  | нат.показ. |  | Куб |
|  | Общий объем потребления |  |  |  | руб. |  | 18330,20 |
|  | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 144808,60 |
|  | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 128854,32 |
|  | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 15954,28 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 144808,60 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 128854,32 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 15954,28 |
|  | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  |  |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Количество поступивших претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 82. | Количество удовлетворенных претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 83. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |  |  |  | - |  | 0 |
| 84. | Сумма произведенного перерасчета |  |  |  | руб. |  | 0,0 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Направлено претензий потребителям-должникам |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 86. | Направлено исковых заявлений |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 87. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |  |  |  | руб. |  | 0,0 |