ООО «Управляющая Компания «ЛАД»                                                                                                ИНН 6454120451

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2015г. по адресу: г. Саратов ул. Оржевского д.6А

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Ед. изм. |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  | - |  | 31.12.2015 |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  |  |  | - |  | 01.01.2015 |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  |  |  | - |  | 31.12.2015 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 5. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 6. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  |  |  | руб. |  | 1371791,91 |
| 8. | - за содержание дома |  |  |  | руб. |  | 747079,87 |
| 9. | - за текущий ремонт |  |  |  | руб. |  | 145679,04 |
| 10. | - за услуги управления |  |  |  | руб. |  | 479033 |
|  | целевые взносы |  |  |  | руб. |  | 104187,13 |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  | руб. |  | 955091,61 |
| 12. | - денежных средств от потребителей |  |  |  | руб. |  | 864746,84 |
| 13. | - целевых взносов от потребителей |  |  |  | руб. |  | 86144,77 |
| 14. | - субсидий |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества |  |  |  | руб. |  | 4200 |
| 16. | - прочие поступления |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  | руб. |  | 955091,61 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): |  |  |  | руб. |  | 418747,22 |
| 19. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 20. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 418747,22 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого здания |  |  |  |  |
| 22. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 3000 |  |  |  |  |
| 24. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового сантехнического оборудования |  |  |  |  |
| 25. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 229351,70 |  |  |  |  |
| 30. | Наименование работы (услуги) | - | Обслуживание наружного, внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |
| 31. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 490,46 |  |  |  |  |
| 33. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |
|  | Фактическая общая годовая стоимость |  | 43570 |  |  |  |  |
| 33. | Наименование работы (услуги) | - | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей электроснабжения |  |  |  |  |
| 34. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 24580 |  |  |  |  |
| 36. | Наименование работы (услуги) | - | Работы по благоустройству |  |  |  |  |
| 37. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 16530 |  |  |  |  |
| 39. | Наименование работы (услуги) | - | Обслуживание помещений общего пользования |  |  |  |  |
|  | Фактическая общая годовая стоимость |  | 155427 |  |  |  |  |
| 39. | Наименование работы (услуги) | - | Уборка придомовой территории в летний и зимний период |  |  |  |  |
| 40. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 139779 |  |  |  |  |
| 42. | Наименование работы (услуги) | - | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |
| 43. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 58815 |  |  |  |  |
| 48. | Наименование работы (услуги) | - | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 49. | Фактическая общая годовая стоимость | - | 523310,17 |  |  |  |  |
| Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги),выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |  |  | Периодичность | Ед. измерения |  | Факт.стоимость на ед. измерения(руб.) |  |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Частичные осмотры: кровля |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,09 |  |
| 22. Частичные осмотры: внутренняя и наружная отделка стен |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,08 |  |
| 23. Частичные осмотры: каменные конструкции |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,08 |  |
| 24. Удаление наледи с водоприемной воронки внутреннего водостока |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 0,08 |  |
| 25. Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,08 |  |
| 26. Замена стыков соединений внутренних водостоков |  |  | По необх. | кв.м. |  | 0,08 |  |
| Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Частичные осмотры: центральное отопление |  |  | 2 раза в год | Кв.м. |  | 2,73 |  |
| 29. Частичные осмотры: детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы водоснабжения (насосы ) |  |  | 6 раз в год | Кв.м. |  | 2,9 |  |
| 30. Контроль за параметрами теплоносителя (давление, темпер-ра) |  |  | 1раз в месяц | Кв.м. |  | 2,00 |  |
| 31. Проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления систем ГВС) |  |  | 1 раз в неделю | Кв.м. |  | 3,6 |  |
| 32. Притирка запорной арматуры ЦО без снятия с места |  |  | 1 раз в нед. | Кв.м. |  | 3,5 |  |
| 33. Промывка фильтров на системе ЦО и ГВС |  |  | 1 раз в год | Кв.м. |  | 1,9 |  |
| Ипытания на прочность и плотность (опрессовка трубопро- водов системы центрального отопления) |  |  | 1 раз в год | Кв.м. |  | 1,9 |  |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  | 1 раз в год | Кв.м. |  | 1,9 |  |
| 33. Плановое отключение, подключение системы ЦО,ГВС (летом). Слив и наполнение водой. |  |  | 2 раза в год | Кв.м. |  | 2,2 |  |
| 34. Выпуск воздуха из системы ЦО |  |  | 1 раз в год | Кв.м. |  | 1,9 |  |
| 35. Осмотр внутриквартирных устройств системы ЦО;проверка состояния трубопровода,отопительных приборов,регулировочной и запорной арматуры,замеры температуры воздуха в квартирах. |  |  | По заявкам | кв.м. |  | 1,5 |  |
| 36. Частичные осмотры: холодное и горячее водоснабжение, канализация |  |  | 4 раза в год | Кв.м |  | 2,5 |  |
| 37. Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на счетчике воды |  |  | 2 раза в год | Кв.м. |  | 2,2 |  |
| 38.Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения |  |  | По заявкам | кв.м. |  | 1,5 |  |
| 39. Допонительный осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  | По заявкам | кв.м. |  | 1,5 |  |
| Обслуживание придомовых дренажей(открывание и закрывание люков.Очистка труб от нароста и грязи. Очистка дренажных колодцев от грязи. |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 2,00 |  |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопро- водов |  |  | По заявкам | кв.м. |  | 1,5 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Частичные осмотры электросети, арматуры, электрообору -дования на лестничных клетках |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 0,3 |  |
| 41. Частичные осмотры групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 0,3 |  |
| 42. Осмотр, проверка исправности выключателей автоматического щита электроснабжения |  |  | 1 раз в месяц | кв.м. |  | 1,49 |  |
| 43. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  |  |  |
| 44. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 0,8 |  |
| 45. Проверка и осмотр светильников в местах общего пользования. Смена перегоревших ламп. |  |  | По заявкам | кв.м. |  | 1,1 |  |
| Обслуживание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей |  |  | 1 раз в день | кв.м. |  | 10,2 |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей |  |  | 2 раза в неделю | кв.м. |  | 7,53 |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц | кв.м. |  | 2,00 |  |
| Влажная протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования, перил лестниц. |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 0,69 |  |
| Мытье окон в помещениях общего пользования |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 1,83 |  |
| Подметание полов кабины лифта и влажная уборка |  |  | 1 раз в неделю | кв.м. |  | 2,41 |  |
| Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования. |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 0,57 |  |
| Уборка придомовой территории в летний и зимний период |  |  |  |  |  |  |  |
| При сегопаде сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи. |  |  | 10раз в год в дни снегопада | кв.м. |  | 2,75 |  |
| Посыпка территории в случае гололеда и скользкости |  |  | 30раз в год в дни повыш. скользкости | кв.м. |  | 1,5 |  |
| Приобретение песка и т.д. для посыпки асфальта |  |  | 1 раз в год | Шт. |  | 1,13 |  |
| При отсутствии снегопада подметание свежевыпавшего снега. |  |  | Каждые 2 суток | кв.м. |  | 2,7 |  |
| Очистка территории от наледи до 2см, сгребание скола в валы и кучи. |  |  | По необх. | кв.м. |  | 2,0 |  |
| Подметание территории в летний период |  |  | Каждый день | кв.м. |  | 1,7 |  |
| Уборка мусора с газона(уборка мусора, сучьев и листвы с газонов с транспортировкой в установленное место) |  |  | По необх. | кв.м. |  | 1,7 |  |
| Уборка газонов от случайного мусора |  |  | По необх. | кв.м. |  | 1,9 |  |
| Уборка мусора с дворовых территорий после окончания таяния снега |  |  | 1 раз в год весной | кв.м. |  | 1,5 |  |
| Очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в неделю | кв.м. |  | 1,5 |  |
| Очистка приямков от мусора и снега |  |  | По необх. | кв.м. |  | 1,5 |  |
| Покос травы, сбор и выноска |  |  | 2 раза в год | кв.м. |  | 1,8 |  |
| Очистка от бытового мусора подвальных и чердачных помещений |  |  | 1 раз в год | кв.м. |  | 1,01 |  |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз бытовых отходов |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 9,55 |  |
| Обслуживание наружного, внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание наружного, внутридомового газового оборудования |  |  | Ежекварта-льно | кв.м. |  | 0,08 |  |
| Обслуживание вентилляционной системы дома |  |  | 3раза в год | кв.м |  | 0,003 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| периодическое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на них, |  |  | Ежегодно | кв.м. |  | 1,57 |  |
| экспертиза промышленной безопасности, страхование |  |  | Ежегодно | кв.м. |  | 0,16 |  |
| техническое обслуживание лифтов (работы, проводимые предприятиями-подрядчиками, обеспечивающими техническое обслуживание лифтов). |  |  | Ежемесячно | кв.м. |  | 7,07 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного в управление недвижимого имущества; осуществление планового надзора за техническим состоянием объектов, переданных в управление, обеспечение их содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями; заключение договоров с подрядчиками; |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 12,32 |  |
| осуществление систематического контроля качества услуг, работ подрядчиков и исполнение иных договорных обязательств; |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 5,00 |  |
| планирование технических ресурсов |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 5,00 |  |
| организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), пригодности для проживания, необходимости проведения текущего и капитального ремонтов; |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 6,89 |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту переданных в управление объектов; ведение технической документации на переданные в управление объекты; |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 7,98 |  |
| планирование финансовых ресурсов; финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами и с учетом штрафных санкций за ненадлежащее качество работ и услуг; ведение бухгалтерского учета отношений с подрядчиками. Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины. Организация работы с налоговыми органами, Пенсионным фондом, фондами социального страхования; формирование информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 9,52 |  |
| Учетно-расчетное обслуживание (расчет, формирование, доставка квитанций и сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в том числе за коммунальные услуги;) |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 10,48 |  |
| Услуги банка |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 2,68 |  |
| Выполнение диспетчерских функций по приёму заявок от населения; обеспечение раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, составе жилищного фонда посредством использования интернет-ресурсов. |  |  | Ежедневно | кв.м. |  | 11,8 |  |
| Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб граждан по качественному обслуживанию; |  |  | Ежедневно |  |  | 10,24 |  |
| Выполнение функций, связанных с регистрацией граждан, ведение паспортной работы, взаимодействие с органами правопорядка, |  |  | Ежедневно |  |  | 3,04 |  |
| Выполненные работы по текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЭХ инженерные сети: Внеплановые работы по ТР, Плановые работы по ТР, Внеплановое обслуживание |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 1,12 |  |
| Внутренний технологический регламент по обслуживанию инженерных сетей |  |  |  | кв.м |  | 2,11 |  |
| Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей |  |  | Ежемесячно | кв.м |  | 3,8 |  |
| Внутренний технологический регламент по обслуживанию электрических сетей |  |  | 2 раза в год | кв.м |  | 2,6 |  |
| Профилактическое обслуживание электрических сетей |  |  | Ежемесячно | кв.м |  | 2,12 |  |
| ВЭХ электросетей: Внеплановые работы по ТР, Плановые работы по ТР, Внеплановое обслуживание |  |  | По мере необходимости | кв.м |  | 3,6 |  |
| ВЭХ конструктивных элементов: Монтаж окон в подвале |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 8,3 |  |
| Работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы доступа (целевые взносы) |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 16,91 |  |
| Покраска бордюров |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 0,13 |  |
| Установка лавочек |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 0,13 |  |
| Установка урн |  |  | 1раз в год | кв.м |  | 0,14 |  |
| Зимняя механизированная уборка придомовой территории |  |  | По необх. | кв.м. |  | 2,28 |  |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Количество поступивших претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 52. | Количество удовлетворенных претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 53. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 54. | Сумма произведенного перерасчета |  |  |  | руб. |  | 0,0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 56. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 57. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 58. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: |  |  |  | руб. |  | 339914,29 |
| 59. | - переплата потребителями |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 60. | - задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 339914,29 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Теплоснабжение |
| 62. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Гкал |
| 63. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 318,4 |
| 64. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 526093,40 |
| 65. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 232000 |
| 66. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 294093,4 |
| 67. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 530791,91 |
| 68. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 232000 |
| 69. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 298791,91 |
| 70. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 71. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Водоснабжение |
| 72. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Куб. |
| 73. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 1730,94 |
| 74. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 33776,69 |
| 75. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 27187,00 |
| 76. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 6589,69 |
| 77. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 33776,69 |
| 78. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 27187,00 |
| 79. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 6589,69 |
| 80. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 71. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Водоотведение |
| 72. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Куб. |
| 73. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 1730,94 |
| 74. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 10981,79 |
| 75. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 6435,74 |
| 76. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 2765,38 |
| 77. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 16852,02 |
| 78. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 13549,3 |
| 79. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 3302,72 |
| 80. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
| 71. | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Электроснабжение |
| 72. | Единица измерения |  |  |  | - |  | Квт. |
| 73. | Общий объем потребления |  |  |  | нат.показ. |  | 46985,99 |
| 74. | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 140996,74 |
| 75. | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 106577,84 |
| 76. | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 34418,9 |
| 77. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 140996,74 |
| 78. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 106577,84 |
| 79. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 34418,9 |
| 80. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 0 |
|  | Вид коммунальной услуги |  |  |  | - |  | Газоснабжение |
|  | Единица измерения |  |  |  | - |  | Куб. |
|  | Общий объем потребления |  |  |  | руб. |  | 1438,77 |
|  | Начислено потребителям |  |  |  | руб. |  | 11366,32 |
|  | Оплачено потребителями |  |  |  | руб. |  | 9319,4 |
|  | Задолженность потребителей |  |  |  | руб. |  | 2046,92 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 11366,32 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 9319,4 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  | 2046,92 |
|  | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  |  |  | руб. |  |  |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Количество поступивших претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 82. | Количество удовлетворенных претензий |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 83. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |  |  |  | - |  | 0 |
| 84. | Сумма произведенного перерасчета |  |  |  | руб. |  | 0,0 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Направлено претензий потребителям-должникам |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 86. | Направлено исковых заявлений |  |  |  | ед. |  | 0 |
| 87. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |  |  |  | руб. |  | 0,0 |