## кор.2
Общая площадь нежилых помещений | [8 empty] | 0
Приложение №1 к договору управления многоквартирным жилым домом адресу: г.Энгельс, дом №5 корп.2 ул.Дубовская
площадь многоквартирного дома |  | 11812.2 | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, (рублей) | в т.ч.фонд оплаты труда производственного персонала | выплаты во внебюджетные фонды | материалы | спецодежда, инвентарь | накладные расходы | рентабельность | Стоимость на 1 кв.м общей площади, (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стеной; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями их сборного железобетонного настила;
- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  | 9922.248 | [6 empty] | 0.07
- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 9922.248 | [6 empty] | 0.07
- контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
- выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
- контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  | 0 | [6 empty] | 0
- контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 0 | [6 empty] | 0
- выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
- выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 48193.776 | [6 empty] | 0.34
проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на тех.этаже;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости | 35436.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.25
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термрпластичных материалов;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | 1 раз в год | 7087.32 | [6 empty] | 0.05
выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры,нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 7087.32 | [6 empty] | 0.05
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,надежности креплений ограждений,выбоин и сколов в ступенях;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  | 5669.856 | [6 empty] | 0.04
- выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 5669.856 | [6 empty] | 0.04
- проверка звукоизоляции и огнезащиты;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 18427.032 | [6 empty] | 0.13
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- проверка состояния основания, поверхностного слоя напольного покрытия ; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 12757.176 | [6 empty] | 0.09
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 17009.568 | [6 empty] | 0.12
- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону | 17009.568 | [6 empty] | 0.12
- при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 17009.568 | [6 empty] | 0.12
- проверка утепления теплых технических этажей , плотности закрытия входов на них; | 1 раз в квартал | 17009.568 | [6 empty] | 0.12
- контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 92135.16 | [6 empty] | 0.65
- проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | по мере необходимости,не реже 1 раза в месяц | 92135.16 | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | 0.65
- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
- гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;
- работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
- проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 127571.76 | [6 empty] | 0.9
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета,расширительных баков и элементов,скрытых от постоянного наблюдения; | общие осмотры - 2 раза в год; частичные осмотры - 3-6 раз в месяц | 127571.76 | [6 empty] | 0.9
- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
- контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
- переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
- промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 178600.464 | [6 empty] | 1.26
- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 36854.064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.26
- проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 28349.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.2
- удаление воздуха из системы отопления; | 1 раз в год | 42523.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.3
- промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 2 раза в год | 70873.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 171513.144 | [6 empty] | 1.21
Обслуживание системы доступа в подъезды(домофон); | ежемесячно | в соответствии с договором со специализированной организацей | [6 empty] | в соответствии с договором со специализированной организацей
Обслуживание системы автоматическими воротами по каналу GMS | ежемесячно | в соответствии с договором со специализированной организацей | [6 empty] | в соответствии с договором со специализированной организацей
- замена ламп в светильниках наружного освещения, в подъездах, подвалах,чердаках,обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии,установленного в помещениях,отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома,а также иного оборудовани,входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии(мощности); | 1 раз в квартал | 51028.704 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.36
- проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в месяц | 63785.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.45
- техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | по мере необходимости | 49611.24 | [6 empty] | 0.35
- контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; | 1 раз в квартал | 7087.32 | [6 empty] | 0.05
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления,определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 3 раза в год | в соответствии с договором со специализированной организацей | [6 empty] | в соответствии с договором со специализированной организацей
- контроль состояния,выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах,устранение засоров в каналах,устранение неисправностей шиберов и дроссель - клапанов в вытяжных шахтах,зонтов над шахтами и дефлекторов,замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в квартал | в соответствии с договором со специализированной организацей | [6 empty] | в соответствии с договором со специализированной организацей
- организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
- при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению;
- обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания сети газопотребления крышной котельной; | постоянно | в соответствии с договором со специализированной организацей | [6 empty] | в соответствии с договором со специализированной организацей
- поддержание бесперебойной работы крышной котельной;
- профилактические и ремонтные работы в течении срока эксплуатации крышной котельной;
-настройка и проверка датчиков и систем автоматики крышной котельной; | ежегодно
- чистка,промывка,гидравлические испытания,ревизия всего оборудования,подготовка котельнойк новому отопительному сезону;
Осуществлять устранение неисправностей,возникшие в результате эксплуатации или аварийтных случаев. | по мере необходимости
20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | ежедневно | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей
- обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
- обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | ежегодно
обязательное страхование лифтов как объекта повышенной опастности. | ежегодно
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
21. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 350113.608 | [6 empty] | 2.47
- сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок ,маршей,пандусов; | ежедневно | 240968.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.7
- влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю | 36854.064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.26
- влажная протирка подоконников, дверных коробок, полотен дверей,доводчиков, дверных ручек,перил лестниц,почтовых ящиков; | 2 раза в год | 22679.424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.16
- мытье окон; | 1 раз в год | 14174.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.1
подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 1 раз в неделю | 26931.816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.19
- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | по мере необходимости | 8504.784 | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | по договору со специализированной организацией | 0.06
22. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая территория),в холодный перид года: |  | 140328.936 | [6 empty] | 0.99
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов; | 3 раза в месяц | 32601.672 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.23
Сдвижка и подметание снега при снегопаде; | по мере необходимости, через 3 часа во время снегопада | 36854.064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.26
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд,очистка от мусора урн и их промывка, установленных возле подъездов. | по мере необходимости | 22679.424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.16
- очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости при возникнивении скользкости | 35436.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.25
Посыпка территории противгололедными материалами; | по мере необходимости при возникнивении скользкости | 12757.176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.09
Вывоз снега с привлечением специализированной организацией. | по мере необходимости | в соответствии с договором со специализированной организацей | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | в соответствии с договором со специализированной организацей
23. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 170095.68 | [6 empty] | 1.2
- подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 51028.704 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.36
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток | 43941.384 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.31
- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости | 29766.744 | [6 empty] | 0.21
- уборка ,выкашивание и полив газонов; | уборка газонов - 1 раз в двое суток; выкашивание - 1 раз в месяц | 29766.744 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.21
- прочистка ливневой канализации; | 2 раза год | 15592.104 | [6 empty] | 0.11
- ремонт придомовой территории. | по мере необходимости | по смете
24. Работы по содержанию малых архитектурнух форм и прочих элементов благоустройства, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома . | по мере необходимости | 18427.032 | [6 empty] | 0.13
обслуживание ограждения придомовой территории; | по мере необходимости | 18427.032 | [6 empty] | 0.13
- проверка состояния,осмотр целостности ограждения ,механических приводов;
- окраска, мелкий ремонт по восстановлению неисправных элементов ограждения,малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства предназначенных для обслуживания и эксплуатации данного дома.
25. Работы по организации и содержанию мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов,включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО. | по мере необходимости | 15592.104 | [6 empty] | 0.11
26.Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,транспортированию,обработке,утилизации,обезвреживанию,размещению таких отходов. | по мере необходимости | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей | в соответствии с договором со специализированной организацей
27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации | 141746.4 | [6 empty] | 1
28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости | 194192.568 | [6 empty] | 1.37
29.Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования,предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | 1417.464 | [6 empty] | 0.01
30.Работы и услуги,предусмотренные разделами I и II настоящего перечня ,которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома,выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости | 1417.464 | [6 empty] | 0.01
IV. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | [8 empty] | 5.13
31. Обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного в управление недвижимого имущества; осуществление планового надзора за техническим состоянием объектов, переданных в управление, обеспечение их содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями; заключение договоров с подрядчиками; | постоянно | 174348.072 | 1 | [5 empty] | 1.23
осуществление систематического контроля качества услуг, работ подрядчиков и исполнение иных договорных обязательств;
планирование технических
32. Планирование финансовых ресурсов; финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, ведение бухгалтерского учета отношений с подрядчиками. Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины. Организация работы с налоговыми органами, Пенсионным фондом, фондами социального страхования; формирование информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета: | постоянно | 141746.4 | 0.7 | [5 empty] | 1
33. Учетно-расчетное обслуживание (расчет, формирование, доставка квитанций и сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в том числе за коммунальные услуги,обслуживание кассового оборудования); | постоянно | 99222.48 | 0.8 | [5 empty] | 0.7
34. Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб граждан по качественному обслуживанию; | постоянно | 99222.48 | 0.7 | [5 empty] | 0.7
35. Выполнение функций, связанных с регистрацией граждан, ведение паспортной работы, взаимодействие с органами правопорядка, | постоянно | 49611.24 | 0.3 | [5 empty] | 0.35
36. Услуги банка | постоянно | 70873.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.5
37. Выполнение диспетчерских функций по приёму заявок от населения; обеспечение раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, составе жилищного фонда посредством использования интернет-ресурсов. | постоянно | 92135.16 | 0.36 | [5 empty] | 0.65
ВСЕГО |  | 2530173.24 | 12.01 | [5 empty] | 17.85
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год руб. | 2530173.24 | рублей
Стоимость на 1 кв. м в месяц, руб. | 17.85 | рублей